Электростанции торговой марки GMGen Power Systems выпускаются в Италии с 1992 года. Благодаря высокому качеству продукции и совершенству технологий производства, это оборудование быстро стало известным не только на итальянском рынке, но и завоевало признание потребителей во всем мире.

Отличительными особенностями продукции GMGen Power Systems являются высокий уровень надёжности, экономичность, эргономичность конструкции, низкий уровень шума при работе и экологичность. Вся производственная деятельность GMGen Power Systems осуществляется в соответствии с международным стандартом качества ISO 9001:2000. Оборудование GMGen Power Systems имеет все необходимые согласно российскому законодательству декларации и сертификаты.

GMGen Power Systems постоянно совершенствует свою продукцию, внедряя более надёжные комплектующие, инновационные технологии и передовые материалы. Генераторные установки GMGen Power Systems собираются на базе двигателей и генераторов ведущих мировых производителей. При сборке электростанций с жидкостным охлаждением применяются двигатели John Deere (США), Volvo Penta (Швеция), Mitsubishi (Япония), MTU (Германия), Cummins (Индия и Великобритания), Perkins (Великобритания), Iveco (Италия), Doosan (Корея), Scania (Швеция), а также генераторы Leroy Somer (Франция), Mecc Alte (Италия), Stamford (Великобритания), Marelli Motori (Италия).

Дизельные двигатели Mitsubishi отличаются высокой надёжностью благодаря своим конструктивным особенностям, обеспечивающим мягкость работы двигателя и увеличивающим его ресурс. Двигатели Mitsubishi способны работать в самых экстремальных условиях при критически низкой температуре. Они характеризуются низким расходом топлива и соответствуют самым строгим экологическим стандартам. Лучший мотор в классе приводов для дизель-генераторов в ряду мощностей от 10 до 30 кВт. Также двигатели Mitsubishi отличаются лёгкостью в обслуживании и обладают большим рабочим ресурсом. Привлекательной особенностью марки является низкая стоимость технического обслуживания на протяжении всего срока эксплуатации. Рекомендованы для использования в качестве основного источника энергоснабжения.

| GMM15M | Дизельная электростанция GMGen Power Systems (Италия) с жидкостным охлаждением | дизель | 1500 об/мин |
| --- | --- | --- | --- |

| (15 кВт, 230 В, 50 Гц) |  |
| --- | --- |

Технические характеристики

| Модель | GMGen Power Systems GMM15M (Италия) |
| --- | --- |

| Максимальная мощность * | 15 кВА / 15 кВт |
| --- | --- |
| Номинальная мощность * | 14 кВА / 14 кВт |

| Двигатель |  |
| --- | --- |

| Марка | Mitsubishi (Япония) |
| --- | --- |
| Модель | S4Q2 SD |
| Охлаждение | жидкостное |
| Частота вращения | 1500 об/мин |
| Способ запуска | электростартер |
| Расход 70% (основной источник) | 3 л/ч |

| Генератор |  |
| --- | --- |

| Марка | Leroy Somer (Франция) |
| --- | --- |
| Модель | LSA 40 M5 |
| Количество фаз | 1 |
| Номинальное напряжение | 230 В, 50 Гц |
| Система возбуждения | AREP |
| Класс защиты | IP21 |

| Панель управления |  |
| --- | --- |

| Модель | GMCA20-04 |
| --- | --- |

| Данные для установки |  |
| --- | --- |

| Габариты, ДхШхВ (открытое исполнение) | 148x73x115 см |
| --- | --- |
| Габариты, ДхШхВ (исполнение в кожухе) | 175x77x107 см |
| Вес (открытое исполнение) | 500 кг |
| Вес (исполнение в кожухе) | 615 кг |
| Объём топливного бака (открытое исполнение) | 52 л |
| Объём топливного бака (исполнение в кожухе) | 52 л |
| Уровень шума (исполнение в кожухе) | 65 дБ на расстоянии 7 м |

* мощность в кВт указана при cosφ=1

Базовая комплектация

| Стальная сварная рама с виброопорами | стандарт |
| --- | --- |
| Двигатель с навесным оборудованием | стандарт |
| Вертикальный радиатор системы охлаждения | стандарт |
| Подогреватель охлаждающей жидкости (с реле подогревателя) | стандарт |
| Силовой генератор | стандарт |
| Зарядный генератор 12 В | стандарт |
| Аккумуляторная батарея (с проводами и клеммами) 12 В | стандарт |
| Зарядное устройство АКБ | стандарт |
| Электростартер | стандарт |
| Механический регулятор оборотов | стандарт |
| Автомат защиты (автоматический выключатель) | стандарт |
| Воздушный фильтр для работы в нормальных условиях | стандарт |
| Топливный бак в раме ДГУ | стандарт |
| Система топливоподачи с фильтрацией | стандарт |
| Система смазки с фильтрацией | стандарт |
| Система защиты по низкому давлению масла | стандарт |
| Система защиты по низкому уровню охлаждающей жидкости | стандарт |
| Промышленный глушитель (открытое исполнение) | стандарт |
| Низкошумный глушитель (исполнение в кожухе) | стандарт |
| Гибкий переходник выхлопной системы | стандарт |
| Лифтинг для кожуха | стандарт |
| Предпродажная подготовка, тестирование под нагрузкой от 50% до 110% | стандарт |
| Заправка маслом и смесью антифриза (до -40°С) | стандарт |
| Заводской тест | стандарт |
| Инструкция по эксплуатации на русском языке | стандарт |

Дополнительные опции

| Автономный подогреватель охлаждающей жидкости (Webasto) |  |
| --- | --- |
| Отключатель АКБ |  |
| Панель управления GMCA20-04 |  |
| Панель управления для параллельной работы нескольких генераторных установок |  |
| Выносная панель управления для ГУ |  |
| Система удалённого мониторинга и управления генераторной установкой |  |
| Электронный регулятор частоты вращения |  |
| Система автозапуска с АВР |  |
| Устройство автоматического ввода резерва (АВР) «Премиум» |  |
| Устройство автоматического ввода резерва (АВР) «Стандарт» |  |
| Автомат защиты (автоматический выключатель) «Премиум» c ручным взводом |  |
| Автомат защиты (автоматический выключатель) «Стандарт» с ручным взводом |  |
| Воздушный фильтр для работы в запылённой среде |  |
| Увеличенный топливный бак |  |
| Внешний топливный бак под раму |  |
| Внешний топливный бак с аварийной сливной ёмкостью |  |
| Бак топливный металлический «Эконом» |  |
| Бак топливный металлический «Стандарт» |  |
| Бак топливный металлический двустенный |  |
| Ручной насос перекачки топлива из внешнего резервуара |  |
| Система автоматической подкачки топлива из внешнего резервуара в расходный топливный бак |  |
| Предварительный топливный фильтр-водоотделитель |  |
| Предварительный топливный фильтр-водоотделитель с подогревом (12/24 В) |  |
| Насос для откачки отработанного масла |  |
| Комплект сменных элементов (фильтры) |  |
| Низкошумный глушитель (-29 дБ) |  |
| Низкошумный глушитель (-40 дБ) |  |
| Каталитический нейтрализатор |  |
| Гибкий переходник выхлопной системы |  |
| Воздушный дефлектор |  |
| Расширенная гарантия до 5 лет |  |

Микропроцессорный пульт управления GMCA20-04

Панель управления GMCA20-04 используется для осуществления контроля параметров сети электроснабжения и автоматического пуска ДГУ в случае, если параметры сети вышли за пределы нормы. Наличие интерфейсов управления в составе программно-аппаратных средств панели управления расширяет возможности применения панели и делает её идеальным решением для организации системы мониторинга и управления ДГУ.

Интерфейсы подключения мониторинга и управления RS-232 RS-485 (ModBUS RTU) USB Ethernet — опция Сигналы тревожной сигнализации Перегрузка по току или короткое замыкание Неудачный запуск Высокая температура охлаждающей жидкости Низкое давления масла Превышение оборотов двигателя Звуковой сигнал общей аварии Общее предупреждение Аварийный сигнал низкого уровня топлива Общая неисправность Низкая частота вращения двигателя Низкое/высокое напряжение АКБ Отсутствие напряжения с зарядного генератора Низкое/высокое напряжение с силового генератора переменного тока Индикация и измерение Вольтметр Амперметр Тахометр Частотомер Счетчик наработки Индикация температуры охлаждающей жидкости Индикация давления масла Коэффициент мощности (cosφ) Индикация коэффициента мощности (cosφ) Вольтметр АКБ Измеритель активной мощности по 3ф. (кВт) Измеритель мощности (киловаттмер) Суммарная активная мощность (кВт) Измеритель реактивной мощности по 3ф. (кВАр) Суммарная реактивная мощность (кВАр) Счетчик выработанной электроэнергии (кВт/ч) Измерение последовательности чередования фаз Измерение температуры масла Измерение уровня топлива в баке Возможности настройки и регулировки Задержка отключения установки для охлаждения Дополнительные программируемые выходы Журнал неисправностей Возможность организации системы мониторинга и управления ГУ Возможности управления Кнопка аварийного останова Выбор режима работы «Ручной/Авто» Останов по низкому напряжению Возможность внешнего управления Сухие контакты для аварийного останова Сухие контакты для запуска — опция

Условия гарантии

| Для основного источника |  |
| --- | --- |

1 год или 3000 моточасов.

| Для резервного источника |  |
| --- | --- |

3 года при наработке не более 500 моточасов в год.